Утверждена

приказом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТОГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»

на 2017– 2020 годы

г. Тамбов

2017 г.

Оглавление

Паспорт  программы ................................................................................................................

Введение....................................................................................................................................

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности ..............................................................................................

2. Цели и задачи Программы.................................................................................................

2.1. Цели Программы .........................................................................................................

2.2. Задачи Программы ......................................................................................................

3. Сроки и этапы реализации Программы ...........................................................................

4. Целевые показатели ...........................................................................................................

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

6. Ожидаемые результаты .....................................................................................................

7. Объем и источники финансирования ...............................................................................

Приложение № 1 ....................................................................................................................

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ТОГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; |
| Заказчик Программы | ТОГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» Главный врач ____________ Н.В.Журавлева |
| Основные разработчики Программы | ТОГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» |
| Исполнители Программы | ТОГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Основные задачи Программы: - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - повышение эффективности использования моторного топлива |
| Сроки и этапы реализации Программы | сроки реализации Программы: 2017- 2020 гг.; этапы реализации: I этап – 2017 г.; II этап - 2018 - 2019 гг.; III этап – 2019-2020 гг. |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | за период реализации Программы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 3% ежегодно; |
| Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования Программы составляет тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - тыс. рублей; за счет бюджета субъекта РФ (областного, краевого, республиканского и т.д.) - тыс. рублей: I этап – 3,0 тыс. руб.; II этап – 5,0 тыс. руб.; III этап – 152 тыс. руб. средства местного бюджета - тыс. рублей; собственные средства - тыс. рублей |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в ТОГБУЗ «Врачебно – физкультурный диспансер».

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Структура энергопотребления организации представлена ниже:

Таблица 1

| № п/ п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы |  | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВт-ч | 12,86 | 12,46 | 12,90 | 11,77 | 6,88 | - |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 98,25 | 139,7 | 131,52 | 148,84 | 88,59 | - |
| 3 | Холодная вода | тыс. куб. м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,34 | 0,41 | - |
| 4 | Бензин | л. | 3935 | 3985 | 4105 | 4025 | 2930,71 | - |

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

электрической энергии – ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания»;

тепловой энергии – ПАО «Квадра – Генерирующая компания» Тамбовский филиал;

воды – АО «Тамбовские коммунальные системы»;

водоотведения - АО «Тамбовские коммунальные системы».

Организация арендует муниципальное нежилое помещение  расположенное по адресу г. Тамбов, ул. Олега Кошевого д.6  следующие здания, строения, сооружения:

Таблица 2

| Параметр | Здание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь наружных ограждающих конструкции, кв.м | 600 |
| в том числе, кв.м: |  |
| стен | 372 |
| окон | 108 |
| витражей |  |
| входных дверей и ворот | 5,55 |
| покрытий (совмещенных) |  |
| чердачных перекрытий (холодного чердака) |  |
| перекрытий теплых чердаков |  |
| перекрытий над техподпольями |  |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями |  |
| перекрытий над проездами и под эркерами |  |
| пола по грунту |  |
| Этажность здания | 1 этаж 5-ти этажного дома |
| Кровля |  |
| тип кровли |  |
| площадь, кв. м |  |
| в том числе требующей ремонта, кв.м |  |
| Кол-во подъездов, ед., в том числе | 1 |
| требующих замены, ед. |  |
| с тамбурами, ед. |  |
| требующих утепления, ед. |  |
| Кол-во лифтов, ед. |  |
| из них с частотно-регулируемым приводом, ед. |  |
| из них требующих замены/ремонта, ед. |  |
| Износ здания, строения, сооружения, % |  |
| фактический |  |
| физический |  |
| Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год (Вт/куб.м С°) |  |
| фактическая |  |
| расчетно-нормативная |  |

Общая площадь помещений организации составляет 663,8 кв. м, в том

числе отапливаемая – 663,8 кв. м.

На освещение приходится 37 % потребления электрической энергии от

общего объема потребления в организации. Так годовое потребление

электроэнергии на нужды освещения составляет около 4 800 кВт-ч., ежегодно на

освещение тратится около 28 тыс. руб.

Для освещения помещений организации используется 85 ламп, из

которых 15 шт. накаливания, 70 шт. энергосберегающих. Внутренняя

система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Таблица 3

| Освещение помещений здания |
| --- |
| Здания | Количество световых точек, ед. | из них: | Автоматизированная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающими лампами (светильниками) | с использовани ем датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использованием ЭПРА, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во, ед. |  |  |  |
| Здание | 85 | энергосберегающие | 11 |  |  |  |
|  |  | светильник ЛПО | 59 |  |  |  |

Оплата энергетических	 ресурсов потребляемых организацией осуществляется за счет субсидии из  областного	бюджета, предоставляемой на оплату энергетических ресурсов.

Таблица 4

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты | Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016. | 2017 | 2018 | 2015 г. | 2016 г. | 2017г | 2018 |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 63,13 | 74,37 | 73,09 |  | 63,13 | 74,37 | 73,09 | 42,72 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 219,41 | 219,98 | 259,28 |  | 219,41 | 219,98 | 259,28 | 157,04 |
| ГВС | тыс.руб. | - | - | - |  | - | - | - | - |
| ХВС | тыс.руб. | 6,69 | 6,58 | 6,69 |  | 6,69 | 6,58 | 6,69 | 7,95 |
| Бензин | тыс.руб. | 125,83 | 198,73 | 126,59 |  | 125,83 | 198,73 | 129,59 | 116,56 |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 457,93 | 499,66 | 464,14 |  | 457,93 | 499,66 | 464,14 | 324,27 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

- высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение эффективности использования моторного топлива;

- попышение эффективности технологического медицинского оборудования.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2017 - 2020 гг. Реализация Программы

осуществляется в 3 этапа.

На первом этапе (2017г.) основными мероприятиями в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

На втором этапе (2018- 2019 гг.) основными мероприятиями в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

- замена прибора учета электроэнергии, водоснабжения.

На третьем этапе (2020 г) основными мероприятиями в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- приобретение оборудования с высокими показателями энергосбережения.

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности

1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество | Ответственный исполнитель | Источники финансирования * | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2020 г |  |  |
| 1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1. | Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта | шт. | - |  | Всего | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 2. | Корректировка программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 3. | Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | - |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 4. | Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 6. | Составление, оформление и анализ топливно- энергетических баланса организации |  | ???????? |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 7. | Заключение энергосервисных договоров(контрактов) | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ - бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС - собственные средства, ИИ - иные источники.

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В организации установлено 1 прибор  учета электрической энергии,

1 ( в подвале жилого дома) - тепловой энергии, 1 прибор учета  холодной воды.

Требуется  заменить 1 прибор  учета электрической энергии, один прибор учета холодной воды.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № ii.ii. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество | Ответственный исполнитель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г |  |  |
| 2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 1. | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | шт. | 1 |  | Всего |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка современных приборов учета холодной воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | шт. | 1 |  | Всего |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ - бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС - собственные средства, ИИ - иные источники.

3. Повышение эффективности системы теплоснабжения

В организации используется тепловая энергия, поступающая из системы централизованного теплоснабжения.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № ii.ii. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество | Ответственный исполнитель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2020г |  |  |
| 3. Повышение эффективности системы теплоснабжения |
| 1. | Замена входной двери энергоэффективную пластиковую | шт. | - |  | Всего | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1. | Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов | шт | 37 |  | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2.. | Проведение промывки системы отопления | - | 3 |  | Всего | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего | 1,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ | 1,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ - бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС - собственные средства, ИИ - иные источники.

4. Повышение эффективности системы электроснабжения

Суммарная разрешенная установленная мощность электроприемных устройств в организации составляет  13,5  тыс. кВт, при этом среднегодовая заявленная составляет  20,7 тыс. кВт.

В организации  85  точек   внутреннего освещения.  Количество светильников с лампами накаливания 15 шт., с энергосберегающими - ЛПО (тип) 59 шт., энергосберегающие (тип) 11 шт.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № ii.ii. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество | Ответственный исполнитель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г |  |  |
| 5. Повышение эффективности системы электроснабжения |
| 1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | шт. | 15 |  | Всего | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, куб.м |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ | 0,7 0,7 0,7 | 0,7 0,7 0,7 | 0,7 0,7 0,7 |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ - бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС - собственные средства, ИИ - иные источники.

5. Повышение эффективности использования моторного топлива.

В организации используются следующие виды транспортных средств:

УАЗ (санит.)  – 1 шт.,   расходующиего 2,72 тыс. л (м )  бензина АИ – 92.                                                                                                     (вид используемого топлива);

ВАЗ  – 1 шт.,   расходующиего 1,6  тыс. л (м )  бензина АИ – 92.                                                                                                   		  (вид используемого топлива);

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № ii.ii. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество | Ответственный исполнитель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 г. | 20 г. |  |  |  |
| 6. Повышение эффективности использования моторного топлива |
| 1. | Обучение эффективному вождению |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 2. | Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, т у. т. |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 3. | Иные мероприятия по повышению эффективности использования моторного топлива |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, т у. т. |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | Всего |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ - бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС - собственные средства, ИИ - иные источники.

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

- завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

- снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 3 % по отношению к 2016 г. (с ежегодным снижением на 3%);

- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 3 % по отношению к 2016 г.;

- использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

- стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит ____ тыс. рублей (в текущих ценах). Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит - топлива, тепловой и электрической энергии – 0,804 т у.т., воды - 0,044 тыс. куб. м. Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 4 года.

7. Объем и источники финансирования

В 2017 -  2020 гг. общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит	0 тыс. руб., в том числе:

за счет федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

за счет бюджета субъекта Российской Федерации (областного, краевого, республиканского, автономного округа и т.д.) – 160,0 тыс. руб.;

за счет местного бюджета – 0 тыс. руб.;

за счет собственных средств – 0 тыс. руб.;

за счет иных источников – 0 тыс. руб.

Таблица 6

| Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| --- | --- |
|  | в том числе | всего |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г |  |
| Всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| БС РФ | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 152,0 |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| СС |  |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ - бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС - собственные средства, ИИ - иные источники.

Перечень мероприятий  Программы и объемы финансирования следует ежегодно уточнять.

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга

реализации программных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) значение показателя 2016 г | 2017 | 2018-2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 1 | Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ): |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении | кВт-ч | 387 | 399 | 411 |  |
| 1.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 2,23 | 2,30 | 2,37 |  |
| 2 | Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ): |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении | Гкал | 3,95 | 407 | 4,19 |  |
| 2.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 6,61 | 6,91 | 7,01 |  |
| 3 | Экономия воды: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении | куб. м | 11,2 | 11,54 | 11,89 |  |
| 3.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,20 | 0,21 | 0,22 |  |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации) |
| 1 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв. м |  |  |  |  |
| 3 | Изменение удельного расхода ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м |  |  |  |  |
| 4 | Изменение удельного расхода ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв. м |  |  |  |  |
| 5 | Изменение отношения удельного расхода ТЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - |  |  |  |  |
| 6 | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. |  |  |  |  |
| 7 | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/ чел. |  |  |  |  |
| 8 | Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | куб. м/ чел. |  |  |  |  |
| 9 | Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | куб. м/ чел. |  |  |  |  |
| 10 | Изменение отношения удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - |  |  |  |  |
| 11 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВт-ч/чел. |  |  |  |  |
| 12 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВт-ч/чел. |  |  |  |  |
| 13 | Изменение удельного расхода ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | кВт-ч/чел. |  |  |  |  |
| 14 | Изменение удельного расхода ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | кВт-ч/чел. |  |  |  |  |
| 15 | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - |  |  |  |  |
| 16 | Доля объемов потребляемой (используемой) ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объёме потребляемой ЭЭ | % |  |  |  |  |
| 17 | Доля объемов потребляемой (используемой) ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой ТЭ | % |  |  |  |  |
| 18 | Доля объемов потребляемой (используемой) воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % |  |  |  |  |
| 19 | Доля объемов потребляемого (используемого) природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа | % |  |  |  |  |
| 20 | Доля расходов бюджета муниципального образования (субъекта Российской Федерации) на обеспечение энергетическими ресурсами организации с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |
| 20.1 | для фактических условий | % |  |  |  |  |
| 20.2 | для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |
| 21 | Динамика расходов бюджета муниципального образования (субъекта Российской Федерации) на обеспечение энергетическими ресурсами организации с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |
| 21.1 | для фактических условий | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 21.2 | для сопоставимых условий | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 22 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организацией с участием муниципального (государственного) образования | шт. |  |  |  |  |
| 23 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных (государственных) нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных (государственных) нужд (для организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации), являющихся муниципальными (государственными) заказчиками) | % |  |  |  |  |