Утверждена

приказом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТОГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»

на 2017– 2020 годы

г. Тамбов

2020 г.

Оглавление

Паспорт  программы ................................................................................................................

Введение....................................................................................................................................

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности ..............................................................................................

2. Цели и задачи Программы.................................................................................................

2.1. Цели Программы .........................................................................................................

2.2. Задачи Программы ......................................................................................................

3. Сроки и этапы реализации Программы ...........................................................................

4. Целевые показатели ...........................................................................................................

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

6. Ожидаемые результаты .....................................................................................................

7. Объем и источники финансирования ...............................................................................

Приложение № 1 ....................................................................................................................

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ТОГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; |
| Заказчик Программы | ТОГБУЗ «Врачебно - физкультурный диспансер» Главный врач ____________ Н.В.Журавлева |
| Основные разработчики Программы | ТОГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» |
| Исполнители Программы | ТОГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Основные задачи Программы: - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; |
| Сроки и этапы реализации Программы | сроки реализации Программы: 2017- 2020 гг.; этапы реализации: I этап – 2017 г.; II этап - 2018 - 2019 гг.; III этап – 2019-2020 гг. |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | за период реализации Программы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 3% ежегодно (1 % в связи с увеличением площадей). |
| Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования Программы составляет тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 0 тыс. рублей; за счет бюджета субъекта РФ (областного, краевого, республиканского и т.д.) - тыс. рублей: I этап – 3,0 тыс. руб.; II этап – 2,5 тыс. руб.; III этап – 0 тыс. руб. средства местного бюджета – 5,5 тыс. рублей; собственные средства – 0 тыс. рублей |

В августе 2018 года диспансер переехал в новое здание с увеличением площади – 1 592,55 кв. м. Здание выполнено из современных энергосберегающих материалов. Снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы будут планироваться при составлении Программы 2021 – 2025 гг.

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в ТОГБУЗ «Врачебно – физкультурный диспансер».

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Структура энергопотребления организации представлена ниже:

Таблица 1

| № п/ п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВт/ч | 12,90 | 11,77 | 6,88 | 23,35 |  | - |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 131,52 | 148,84 | 88,59 | 13,49 |  | - |
| 3 | Холодная вода | тыс. куб. м | 0,4 | 0,34 | 0,41 | 0,5 |  | - |
| 4 | Бензин | л. | 4105 | 4025 | 2930,71 | 3546,65 |  | - |

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

электрической энергии – ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;

тепловой энергии – ПАО «Квадра– Генерирующая компания» Тамбовский филиал»,  ТОГАУ «СТЦ «Тамбов» ;

воды – АО «Тамбовские коммунальные системы»;

водоотведения - АО «Тамбовские коммунальные системы».

Организации передан по договору безвозмездного пользования 3- й этаж четырехэтажного здания футбольного манежа ТОГАУ «СТЦ «Тамбов»    расположенный по адресу г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.150:

Таблица 2

| Параметр | Здание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь наружных ограждающих конструкции, кв.м | 410 |
| в том числе, кв.м: |  |
| стен | 358 |
| окон | 52 |
| витражей |  |
| входных дверей и ворот | 3,52 |
| покрытий (совмещенных) |  |
| чердачных перекрытий (холодного чердака) |  |
| перекрытий теплых чердаков |  |
| перекрытий над техподпольями |  |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями |  |
| перекрытий над проездами и под эркерами |  |
| пола по грунту |  |
| Этажность здания | 3 этаж четырехэтажного здания футбольного манежа |
| Кровля |  |
| тип кровли | Полимерная мембрана по утеплителю из жестких минераловатных плит |
| площадь, кв. м | 672 |
| в том числе требующей ремонта, кв.м |  |
| Кол-во подъездов, ед., в том числе | 1 |
| требующих замены, ед. |  |
| с тамбурами, ед. |  |
| требующих утепления, ед. |  |
| Кол-во лифтов, ед. | 1 |
| из них с частотно-регулируемым приводом, ед. |  |
| из них требующих замены/ремонта, ед. |  |
| Износ здания, строения, сооружения, % | 0 |
| фактический |  |
| физический |  |
| Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год (Вт/куб.м С°) |  |
| фактическая |  |
| расчетно-нормативная |  |

Общая площадь помещений организации с августа 2018 года  составляет 1592,55 кв. м, в том

числе отапливаемая – 1592,55 кв. м.

На освещение приходится 16 % потребления электрической энергии от

общего объема потребления в организации. Так годовое потребление

электроэнергии на нужды освещения за 2019 год составляет 3 600 кВт/ч., на освещение потрачено 25 тыс. руб.

Для освещения помещений организации используется 197  ламп, из

которых 197 шт. светодиодных. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Таблица 3

| Освещение помещений здания |
| --- |
| Здания | Количество световых точек, ед. | из них: | Автоматизированная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающими лампами (светильниками) | с использовани ем датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использованием ЭПРА, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во, ед. |  |  |  |
| Здание | 197 | Светодиодные | 197 | 0 | 0 | 0 |

Оплата энергетических	 ресурсов потребляемых организацией осуществляется за счет субсидии из  областного	бюджета, предоставляемой на оплату энергетических ресурсов.

Таблица 4

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты | Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017г | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 73,09 | 42,72 | 158,06 |  | 73,09 | 42,72 | 158,06 |  |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 259,28 | 157,04 | 166,75 |  | 259,28 | 157,04 | 166,75 |  |
| ГВС | тыс.руб. | - | - | - |  | - | - | - |  |
| ХВС | тыс.руб. | 6,69 | 7,95 | 10,75 |  | 6,69 | 7,95 | 10,75 |  |
| Бензин | тыс.руб. | 126,59 | 116,56 | 140,14 |  | 129,59 | 116,56 | 140,14 |  |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 464,14 | 324,27 | 475,70 |  | 464,14 | 324,27 | 475,70 |  |

Весь комплекс СТЦ «Тамбов» выполнен из современных энергосберегающих материалов, инженерные сети – энергосберегающее оборудование, высокого класса энергоэффективности.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов, постоянного внедрения более современного оборудования, новых технологий, повышающих энергоэффективность.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение эффективности технологического медицинского оборудования.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2017 - 2020 гг. Реализация Программы

осуществляется в 3 этапа.

На первом этапе (2017г.) основными мероприятиями в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

На втором этапе (2018- 2019 гг.) после переезда в новое здание основными мероприятиями должны быть:

- установка приборов учета электроэнергии и водоснабжения.

На третьем этапе (2020 г) основными мероприятиями в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- приобретение оборудования с высокими показателями энергосбережения.

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности

1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество | Ответственный исполнитель | Источники финансирования * | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020 г |  |  |
| 1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1. | Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта | шт. | - |  | Всего | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 2. | Корректировка программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 3. | Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | - |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 4. | Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 6. | Составление, оформление и анализ топливно- энергетических баланса организации |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 7. | Заключение энергосервисных договоров(контрактов) | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ - бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС - собственные средства, ИИ - иные источники.

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В организации установлено 6 прибор  учета электрической энергии,

1 (на входе в здание футбольного манежа) - тепловой энергии, 4 прибора учета  холодной воды.

Поверочный срок: электросчетчики – 2024 г.; водяные счетчики – 2025 г.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № ii.ii. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество | Ответственный исполнитель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019 | 2020г |  |  |
| 2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 1. | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | шт. | 6 |  | Всего | 1,0 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ | 1,0 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка современных приборов учета холодной воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | шт. | 4 |  | Всего |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего | 1,0 | 10 |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ | 1,0 | 10 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ - бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС - собственные средства, ИИ - иные источники.

3. Повышение эффективности системы теплоснабжения

В организации используется тепловая энергия, поступающая из системы теплоснабжения собственной котельной ТОГАУ «СТЦ «Тамбов».

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № ii.ii. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество | Ответственный исполнитель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2020г |  |  |
| 3. Повышение эффективности системы теплоснабжения |
| 1. | В здании установлены современные радиаторы с индивидуальными кранами, позволяющие регулировать подачу тепловой энергии ( с целью ее экономии) | шт. | - |  | Всего | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1. | Установлены металлопластиковые оконные блоки, позволяющие экономить тепловую энергию. | шт |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2.. | Проведение промывки системы отопления | - | - |  | Всего | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ - бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС - собственные средства, ИИ - иные источники.

4. Повышение эффективности системы электроснабжения

Суммарная разрешенная установленная мощность электроприемных устройств в организации составляет  23,35  тыс. кВт, при этом среднегодовая заявленная составляет  25,2 тыс. кВт.

В организации  197 точек   внутреннего освещения.  Количество светильников со светодиодными лампами – 197 .

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № ii.ii. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество | Ответственный исполнитель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г |  |  |
| 5. Повышение эффективности системы электроснабжения |
| 1. | Здание эксплуатируется 2-й год, все светильники светодиодные (энергосберегающие) | шт. | 0 |  | Всего | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, куб.м |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ | 0,7 0,7 0,7 | 0,7 0,7 0,7 | 0,7 0,7 |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ - бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС - собственные средства, ИИ - иные источники.

5. Повышение эффективности использования моторного топлива.

В организации используются следующие виды транспортных средств:

УАЗ (санит.)  – 1 шт.,   расходующиего 2,22 тыс. л (м )  бензина АИ – 92.                                                                                                                                		(вид используемого топлива);

ВАЗ  – 1 шт.,   расходующиего 1,325  тыс. л (м )  бензина АИ – 92.                                                                                                   		  (вид используемого топлива);

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № ii.ii. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество | Ответственный исполнитель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019г. | 2020г. |  |  |  |
| 6. Повышение эффективности использования моторного топлива |
| 1. | Обучение эффективному вождению |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 2. | Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения. Ввиду предполагаемой замены автомобилей (выработан срок службы: ВАЗ – 12 лет., УАЗ – 10 лет.). Оснащение будет произведено после покупки новых автомобилей. | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, т у. т. |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 3. | Иные мероприятия по повышению эффективности использования моторного топлива. При высокой изношенности автотранспорта – мероприятия не имеют смысла |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, т у. т. |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | Всего |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ - бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС - собственные средства, ИИ - иные источники.

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

- завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

- снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 1 % по отношению к 2018 г.;

- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 1 % по отношению к 2018 г.;

- использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

- стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономию энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении оценить не представляется возможным ( в связи с переездом в августе 2018 г. в новое здание и увеличением площадей помещений).

7. Объем и источники финансирования

В 2017 -  2020 гг. общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит	0 тыс. руб., в том числе:

за счет федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

за счет бюджета субъекта Российской Федерации (областного, краевого, республиканского, автономного округа и т.д.) – 5,5 тыс. руб.;

за счет местного бюджета – 0 тыс. руб.;

за счет собственных средств – 0 тыс. руб.;

за счет иных источников – 0 тыс. руб.

Таблица 6

| Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| --- | --- |
|  | в том числе | всего |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г |  |
| Всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| БС РФ | 3,0 | 2,5 | - | - |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| СС |  |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ - бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС - собственные средства, ИИ - иные источники.

Перечень мероприятий  Программы и объемы финансирования следует ежегодно уточнять.

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга

реализации программных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) значение показателя 2016 г | 2017 | 2018-2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 1 | Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ): |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении | кВт-ч | 387 | 399 | 411 |  |
| 1.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 2,23 | 2,30 | 2,37 |  |
| 2 | Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ): |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении | Гкал | 3,95 | 407 | 4,19 |  |
| 2.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 6,61 | 6,91 | 7,01 |  |
| 3 | Экономия воды: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении | куб. м | 11,2 | 11,54 | 11,89 |  |
| 3.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,20 | 0,21 | 0,22 |  |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации) |
| 1 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв. м |  |  |  |  |
| 3 | Изменение удельного расхода ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м |  |  |  |  |
| 4 | Изменение удельного расхода ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв. м |  |  |  |  |
| 5 | Изменение отношения удельного расхода ТЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - |  |  |  |  |
| 6 | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. |  |  |  |  |
| 7 | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/ чел. |  |  |  |  |
| 8 | Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | куб. м/ чел. |  |  |  |  |
| 9 | Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | куб. м/ чел. |  |  |  |  |
| 10 | Изменение отношения удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - |  |  |  |  |
| 11 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВт-ч/чел. |  |  |  |  |
| 12 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВт-ч/чел. |  |  |  |  |
| 13 | Изменение удельного расхода ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | кВт-ч/чел. |  |  |  |  |
| 14 | Изменение удельного расхода ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | кВт-ч/чел. |  |  |  |  |
| 15 | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - |  |  |  |  |
| 16 | Доля объемов потребляемой (используемой) ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объёме потребляемой ЭЭ | % |  |  |  |  |
| 17 | Доля объемов потребляемой (используемой) ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой ТЭ | % |  |  |  |  |
| 18 | Доля объемов потребляемой (используемой) воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % |  |  |  |  |
| 19 | Доля объемов потребляемого (используемого) природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа | % |  |  |  |  |
| 20 | Доля расходов бюджета муниципального образования (субъекта Российской Федерации) на обеспечение энергетическими ресурсами организации с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |
| 20.1 | для фактических условий | % |  |  |  |  |
| 20.2 | для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |
| 21 | Динамика расходов бюджета муниципального образования (субъекта Российской Федерации) на обеспечение энергетическими ресурсами организации с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |
| 21.1 | для фактических условий | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 21.2 | для сопоставимых условий | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 22 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организацией с участием муниципального (государственного) образования | шт. |  |  |  |  |
| 23 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных (государственных) нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных (государственных) нужд (для организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации), являющихся муниципальными (государственными) заказчиками) | % |  |  |  |  |